| ЛИДИЯ /натуральный массив/ Артикул: 7203205 с вращением 7203305 стационарные полки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 700 мм; 2000 мм; 700 мм.. |
| "ЛИДИЯ" - холодильный шкаф-витрина премиум-класса. Корпус витрины выполнени из натурального массива ценных пород древесины. Специальный покрывающий состав и длительный процесс подготовки древесины (в течении 3-х месяцев) исключают изменение геометрии корпуса в процессе эксплуатации. По всему периметру с 4-х сторон представлены термо азотированные стеклопакеты с подогревом. Габаритные размеры холодильной камеры 600*600*1280 мм Температурный режим витрины +2..+8 / +6..+12 / +12..+16 Потребляемая мощность 7,8 кВт / сутки Экспозиция витрины может быть представлена в 2-х вариантах: - с вращающимися круглыми полками. . Бесшумный привод полок, нагрузка на ось редуктора до 50 кг. В стандартной комплектации 5 полок. Диаметр полок 555 мм. Полки регулируются по высоте самостоятельно клиентом, шаг кронштейна 1,5 см. 4 полки - стекло, толщиной 6 мм и 1 нижняя полка- зеркало 5 мм. Площадь выкладки при этом варианте 1 кв.м. При открывании двери вращение полок прекращается. При этом допустимо незначительное докручивание вручную. Есть функция отключения вращения при работающем холодильном агрегате. Код товара 7203205 - со стационарными квадратными полками. В стандартной косплектации - 5 стеклянных полок, толщиной 8 мм. Размер полок 635*545 мм, с технологической дугой по одной стороне. Полки регулируются по высоте самостоятельно клиентом, шаг кронштейна 1,5 см. Площадь выкладки в этом варианте с учет нижней выкладки 1,8 кв.м. Код товара 7203305 Освещение экспозиции -4 направленных светодиодных светильника, с возможностью попарного отключения. Кроме того, витрина имеет ночной режим- отключение освещения при работающем холодильном агрегате. Система охлаждения статически-гибридная, температура на всех полках одинаковая. Полностью автоматическая система оттаивания. Установлен выпариватель. Витрина оснащена регулируемыми опорными ножками и колесами-роликами для максимально удобной эксплуатации Напряжение/частота 220 Вт /50 Гц Номинальный ток 15 А Оптимальные условия эксплуатации: температура в помещении +15..+25 при относительной влажности не более 60% ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: Дополнительная полка с комплектом креплений |  |  |